物品回收车辆（2辆）参数

车身长1.1米±10%，宽0.8米±10%，高1米±10%；

电动，能够显示剩余电量，有电动刹车和急停开关；

承载≥200kg；

304不锈钢材质；

静音轮胎，前轮定向，后轮万向；

把手带有防滑橡胶套；

车身整体数控折弯，顶层为顶部开门（门设计为左右各一，一端栓于顶部中间固定钢架上，前后可掀开）；

下层为箱体式，前后各有一门，车门均带密封条；

车身带防撞保护装置。

物品下送车辆（2辆）参数

车身长1.4米±10%，宽约0.8米±10%，高约1.3米±10%；电动；

承载≥200kg；

304不锈钢材质；

静音轮胎，前轮定向，后轮万向；

车身整体数控折弯，侧面对开门式（门板为双层），车门带密封条，车顶四周带不锈钢围栏；

车身带防撞保护装置。