## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 双人共览显微镜 | 1.研究级正置显微镜，可做多人的明场的观察及成像； 2.光学系统：无限远光学校正系统，焦距45-60mm，视场数25-26.2mm； 3.照明装置：内置透射光照明器，≥14W长寿命LED照明，寿命≥50000小时，具备光强管理功能，具备卤素灯色彩模式； 4.物镜数量≥6个（2×、4×、10×、20×、40×、100×）； 5.载物台具备抗磨损性； 6.物镜转换器：≥6孔物镜转换器； 7.双人共览装置：需保证主机及其它所有视野图像方向为正像观察，整体视觉一致，≥1种颜色指针。 | 2台
2 | 荧光显微镜 | 1.研究级显微镜，可作明场、荧光的观察及成像，焦距45-60mm； 2.视场数25-26.2mm； 3.照明装置：内置透射光柯勒照明器，≥14W长寿命LED照明，寿命≥50000小时，具备光强管理功能，具备卤素灯色彩模式； 4.载物台具备抗磨损性； 5.荧光激发块≥4个； 6.长寿命荧光系统，具有“复眼”荧光照明装置； 7.荧光光源：四波段LED荧光光源，波段独立开关并可调节亮度，寿命20000小时以上； 8.物镜≥3个（10×、40×、100×）； 9.成像系统：最大分辨率≥1920*1200，像素点大小≥3.45um*3.45um。 | 1台
*报名资料上注明包件号