全自动组织脱水机技术参数

1.具备液面监测功能，可分层抽入及排放试剂；

2.试剂缸容量≥4L；

3.试剂位≥14个；

4.金属蜡缸，蜡缸数量≥3 个；废蜡缸数量≥1 个；容量：≥5L；温度范围：45℃-65℃；

5.蜡缸液位实时监控功能；

6.最大处理量：≥300 个标本组织盒；

7.试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序；

8.具备酒精浓度监测功能；

9.脱水程序≥10个；

10.操作系统为中文界面；

11.具备断电保护功能，短程断电恢复后，能够继续运行原有程序；

12.具备有害气体过滤系统，保证操作者安全。