| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 骨金属3孔髋臼壳 | 髋关节置换翻修 | 规格：38-70mm |
| 髋臼螺钉 |  | 直径：6.5 规格：20、25、35、40、50、60 |
| 翻修型股骨柄 |  | - 直径：14-20 规格：190、225、265、305 |
| 翻修型陶瓷股骨头 |  | 规格：28、32、36、40 |
| 高边型衬垫 |  | 规格：38-70mm |
| 锥形股骨球头 |  | 规格：28、32、36、40 |