| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 脊髓神经刺激测试电极 | 使用“脊髓神经刺激测试电极”开展SCS新技术，让神经病理性疼痛，慢性顽固性疼痛患者得到更优的治疗效果。 | - 电极长度60cm左右。 - 常规由电极、导丝、穿刺针和钢丝等组成，成人通用。 - 常规手术，硬膜外穿刺。 |