| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 单髁膝关节系统-胫骨假体 | 单间室膝关节置换 | - 钴铬钼合金 - 大、中、小（各号） - 常规膝关节髌旁入路 |
| 单髁膝关节系统-胫骨假体衬垫 |  | - 聚乙烯 - 大、中、小（各号） - 常规膝关节髌旁入路 |
| 单髁膝关节系统-股骨假体 |  | - 钴铬钼合金 - 大、中、小（各号） - 常规膝关节髌旁入路 |