## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 经颅电刺激治疗仪 | 1.输出方式：独立输出组合，支持≥2名患者同时独立治疗，互不干扰； 2.传输方式：支持无线传输协议,具备抗干扰能力； 3.接触质量：支持光柱光标等移动来直观体现电极接触质量； 4.参数设定：所有刺激参数可软件设置和专用按键调节，刺激参数实时显示； 5.电流强度范围：支持多档位可调，每档强度步进可调； 6.频率范围：0~200Hz可调； 7.刺激时间范围：支持多档位可调； 8.刺激波形： 8.1支持tDCS经颅直流电刺激模式； 8.2支持tACS经颅交流电刺激模式； 8.3支持伪刺激模式：支持在刺激过程中，不提供电流，形成与真实刺激的对比功能； 8.4支持预刺激模式：支持治疗前输出一定强度的前适应电流，测试患者的耐受性并帮助提高适应性； 9.电刺激器工作时间：满电时，连续工作时间应≥8小时； 10.支持安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下支持一键终止电流输出。 | 1台
2 | 射频消融发生器 | 1.干式消融，发生器采用双极双回路交替输出射频能量，有效避免消融时射频钳电极温度过高灼伤心肌组织，无需盐水降温。 2.射频能量启动，采用脚踏开关和手动按键开关双模式； 3.可实时检测、显示心肌组织的阻抗变化曲线、电阻值，透壁自动提示； 4.射频能量一次启动输出≤60S自动停止，避免过多能量输出对心肌组织造成损伤，如需要可再次启动输出射频能量。 | 1台
3 | 打磨仪 | 1.适用于糖尿病足病足部护理； 2.吸尘式，自动夹紧方式； 3.集尘袋容量≥400cm³，有集尘袋填充指示。 | 1台
报名封面请注明包件号