## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 检查手术灯 | 1.LED光源，亮度可调，采用多镜面光学反射原理。 2.配备脚轮可移动，力臂可调。 3.提供手术所必备需照明条件。 | 1个
2 | 碗灯 | 1.LED光源，亮度可调。 2.配备脚轮可移动。 | 2个
3 | 毛发移植手术动力系统 | 1.设备用途：适用于毛发移植手术中对毛囊或皮肤组织的钻孔、切割操作处理；可用于对人体骨组织进行钻孔；可开展瘢痕、白癜风植皮、体表肿块剔除等皮肤类手术。 2.技术参数： （1）产品具有多种旋转模式。 （2）手柄采用分离式设计，电机和机头可拆卸，机头可采用高温高压和环氧乙烷消毒/灭菌，可重复消毒灭菌。 （3）手柄夹头可安装防护帽，具有防甩血功能。 （4）可提供≥4种规格的钻头/钻取规格。 （5）可调节设定输出转速，并能数码显示当前转速。 （6）可调节设定输出转速范围：2000～20000 r/min，调节步进为1000 r/min。 （7）配备医用脚踏开关。 （8）具备脚踏单踩计数功能。 （9）具备不剃发提取功能。 （10）系统内置备用电源。 （11）产品支持连续运行模式。 （12）操作系统具有相互独立的主系统和副系统，主副系统的供电、控制、界面完全独立。 （13）主系统和副系统分别具有各自独立的手柄接头，脚踏开关接口和电源开关。 （14）主副系统可同时运行工作，支持两位医师同时进行提取手术操作。 （15）具有自动计数声音提示功能。 （16）具有USB拓展口。 （17）配备钻取针，整形镊（拔毛），整形镊（分离），整形镊（种植） 。 | 1台
4 | 开颅动力系统 | 1.电动力。 2.建议铣刀条是一次性耗材。 3.各种长度磨钻配齐，转速能达6万以上。 4.开颅钻头有自停装置。 | 1套
报名封面请注明包件号