| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 液体伤口敷料 | 适用于痤疮、油脂分泌旺盛、角质过厚、皮肤粗糙；毛孔粗大、细纹皱纹；肤色暗沉不均匀、色沉；毛周角化、脂溢性角化、光华性角化病、鱼鳞病等；与光电等联合治疗；小创口、擦伤、切割伤、微整形术后创面等非慢性创面及周围皮肤护理。 | - 材质：液体 - 成分：a-羟基酸（10%乳酸、10%甘醇酸、8%杏仁酸）、7%水杨酸 - 一次性使用。 |