- 能源审计及水平衡测试项目技术服务要求

- 一、项目概况

- 全院能源审计及水平衡测试项目。

- 项目概况：我院建筑面积14.7万平米，主要楼栋为住院部、门诊楼、感染科、综合住院楼、放疗楼、供应楼、行政楼、洗浆房、锅炉房，2023年吨标煤消耗量4500左右，用水量约47万方，燃气消耗量177万方，电1750万千瓦时，锅炉为2个5吨燃气锅炉，3路进水水源，管径分别为DN100、DN150、DN200，用水表计22个。

二、技术服务内容和投标要求

- 1.根据机关事务局及节约型公共机构示范单位要求进行审计和测试，进场后一个月内完成，完成后10天内出具相关报告，达到行业及主管部门要求和认可。

2.投标人必须是工商管理部门正式注册企业，注册资金200万元以上(须提供企业营业执照复印件)，必须具有能源监察、节能评估咨询认证资质。

3.投标人必须具有独立开展能源审计、能源评估的相关能力。2021年以来投标人在公共机构能源审计、节能评估、水平衡测试方面有成功案例（至少2例，提供相关合同）。

4.投标人须有履行合同所必需的设备和专业能力：拥有建筑、暧通、电气、水电、空调等相关专业高级以上技术人员2人及以上(提供从事能源审计、能源评估相关人员的执业资格或职称证书)

以上复印件材料须原件备查。

5、提出具体能源审计方案。