一、低压进线开关技术要求：

1、品牌：GE

2、3200A MPA32W32

3、Ui:1000V  In:3200A  Ue:415V   Icu:50KA  Ics:50KA  Icw:50KA

4、安装位置符合现有柜体结构，进场后1小时内完成更换

二、ATS双电源开关技术要求：

1、产地：杨州新菱电器有限公司

2、型号：XLS9-1600型

3、安装位置符合现有柜体结构，需搭接临时线路，进场后2小时内完成施工

三、630箱变ATS自动转换开关柜技术要求：

1、630KVA箱变800A ATS自动转换开关柜安装更换（为保障医院用电安全，建议正泰、德力西主流品牌或同一层次品牌）

2、需就近搭接240mm2临时电缆（约30米）供原630箱变供电区域

3、需进行旧柜拆除及基础制作，进场后2小时内完成施工

- 四、以上开关须包安装更换，所有费用应包括在报价内（包括临时线路搭接、人工、材料成本），根据医院通知时间进场，并在规定时间内完成安装，调试完成后满足使用要求并质保二年。