## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 射频消融发生器 | 1.干式消融，发生器采用双极双回路交替输出射频能量，有效避免消融时射频钳电极温度过高灼伤心肌组织，无需盐水降温。 2.射频能量启动，采用脚踏开关和手动按键开关双模式； 3.可实时检测、显示心肌组织的阻抗变化曲线、电阻值，透壁自动提示； 4.射频能量一次启动输出≤60S自动停止，避免过多能量输出对心肌组织造成损伤，如需要可再次启动输出射频能量。 | 1台
2 | 打磨仪 | 1.适用于糖尿病足病足部护理； 2.吸尘式，自动夹紧方式； 3.集尘袋容量≥400cm³，有集尘袋填充指示。 | 1台
报名封面请注明包件号