| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 | - 白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解，是中期栓塞物质，完全降解时间14~90天。 - 每100mg产品中游离甲醛含量不大于50μg。 - 辐射灭菌，一次性使用。 - 560-710um/350-560um（通用型） |