电梯检测参数

1.具备特种设备检验检测相关资质；

2.检测范围：

| 序号 | 品牌 | 梯号 | 设备号 | 额定速度 | 层站 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTIS | 25 | R2N82247 | 1.75m/s | 10层/3站 | 医梯 |
| 2 | OTIS | 23 | R2N82248 | 1.75m/s | 10层/3站 | 医梯 |
| 3 | OTIS | 26 | R2N82251 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 4 | OTIS | 27 | R2N82252 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 5 | OTIS | 28 | R2N82253 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 6 | OTIS | 29 | R2N82254 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 7 | OTIS | 40 | R2N82255 | 1m/s | 10层/10站 | 货梯 |
| 8 | OTIS | 32 | R2N82256 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 9 | OTIS | 33 | R2N82257 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 10 | OTIS | 36 | R2N82258 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 11 | OTIS | 35 | R2N82259 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 12 | OTIS | 37 | R2N82260 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 13 | OTIS | 38 | R2N82261 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 14 | OTIS | -1F~1F | R2N82263 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 15 | OTIS | 1F~-1F | R2N82264 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 16 | OTIS | 1F~2F | R2N82265 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 17 | OTIS | 2F~1F | R2N82266 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 18 | OTIS | 2F~3F | R2N82267 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 19 | OTIS | 3F~2F | R2N82268 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 20 | OTIS | 3F~4F | R2N82270 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 21 | OTIS | 4F~3F | R2N82269 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 22 | OTIS | 4F~5F | R2N82272 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 23 | OTIS | 5F~4F | R2N82271 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 24 | OTIS | 5F~6F | R2N82274 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 25 | OTIS | 6F~5F | R2N82273 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 26 | OTIS | 6F~7F | R2N82276 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 27 | OTIS | 7F~6F | R2N82275 | 0.5m/s | / | 扶梯 |
| 28 | OTIS | 31 | R2N82249 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 29 | OTIS | 30 | R2N82250 | 1.75m/s | 9层/9站 | 医梯 |
| 30 | OTIS | 39 | R2N82262 | 1.75m/s | 10层/10站 | 医梯 |
| 31 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001514 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼1号 |
| 32 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004285 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼2号 |
| 33 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003606 | 1.75m/s | 16层16站 | 新住院大楼3号 |
| 34 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004286 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼4号 |
| 35 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001515 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼5号 |
| 36 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003607 | 1.75m/s | 16层16站 | 新住院大楼6号 |
| 37 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004287 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼7号 |
| 38 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004286 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼8号 |
| 39 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001516 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼9号 |
| 40 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001517 | 1.75m/s | 15层15站 | 新住院大楼10号 |
| 41 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003469 | 1m/s | 2层2站 | 新住院大楼11号 |
| 42 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003470 | 1m/s | 2层2站 | 新住院大楼12号 |
| 43 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11087 | 1.75m/s | 9层9站 | 行政大楼13号 |
| 44 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11086 | 1.75m/s | 9层9站 | 行政大楼14号 |
| 45 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11088 | 1m/s | 4层4站 | 洗浆供应15号 |
| 46 | 幕尼黑 | LMH-SEC | 20100381 | 1m/s | 3层3站 | 放疗大楼16号 |
| 47 | 快速 | ZHT1600-CO30 | EX1608N0.0491H | 0.5m/s | 3层3站 | 新洗浆房17号 |
| 48 | 快速 | RLGL-O | EXB10NO.1771 | 1.5m/s | 5层5站 | 综合住院大楼新18号 |
| 49 | 快速 | MRGL-B21 | EX2006072 | 1.0m/s | 3层3站 | 感染科19号 |
| 50 | 快速 | MRGL-P13 | EX2006074 | 1.0m/s | 3层3站 | 感染科20号 |
| 51 | 快速 | MRGL-B21 | EX2006073 | 1.0m/s | 3层3站 | 感染科21号 |
| 52 | 快速 | RLGL-O | EXB10NO.17720 | 1.5m/s | 4层2站 | 感染科中心实验室22号 |
| 53 | 快速 | GeN2Comfort | R2N89119 | 1.75m/s | 12层12站 | 公寓楼23号 |
| 54 | OTIS | 54 | R2N0F436 | 1m/s | 5层5站 | 影像大楼 |
| 合计 | 54台 | / | / | / | / | / |