## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
2 | 尿道内切开镜 | 1.视场角≥60°； 2.工作长度≥310mm； 3.分辨率≥8.341p/mm (Lo=20mm时)； 4.镜管直径φ4mm； 5.放大率≥1倍(Lo=20mm时)； 6.照度≥5000Lx(Lo=20mm 时)； 7.视向角6°； 8.能够与科室现有杭州好克大力碎石钳内窥镜配套使用； 9.镜鞘外径≤22Fr 。 | 1台
*报名封面注明项目包号