## 空气消毒机紫外线灯管等耗材、配件招标需求

1.空气消毒机共计682台（品牌为天田、肯格王、净卫康）。

2.空气消毒机耗材、配件预计更换数量（最终以实际更换数量为准，费用按实际更换数量据实结算）：

| 材料名称 | 材料型号 | 预计更换数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外线灯管 | ZW24D17W-H297 | 100支 | 天田 |
| 紫外线灯管 | ZW36D17W-H411 | 100支 |  |
| 镇流器 | 36W | 10个 |  |
| 镇流器 | 24W | 10个 |  |
| 风机 | 2123HBL | 10个 |  |
| 脚轮 | TCY7 | 20个 |  |
| 过滤网 | BAM | 80套 |  |
| 紫外线灯管 | H38 | 50支 | 肯格王、净卫康 |
| 镇流器 | 40W | 15个 |  |
| 过滤网 | BAM | 45套 |  |

3.耗材、配件报价需包含以下费用：

- （1）全院空气消毒机巡检人工费。

- （2）原损坏或拟更换的耗材、配件拆除费。

- （3）新换耗材、配件安装、调试等费用。