[image: image1.png]




项目需求

	序号
	项目
	数量
	要求
	备注

	1
	医用冰箱
	1台
	容量：600L

温度：2—8℃
	

	2
	带锁药品阴凉柜
	1台
	容量：800L

温度：8—20℃
	

	3
	冰箱温湿度采集器
	2个
	带报警功能
	


[image: image1.png]