| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 微创介入手术用。用于在动脉或静脉扩张性疾病介入手术中阻塞外周血管系统或降低外周脉管系统中的血液流速。 | - 由弹簧圈、递送丝、导引鞘等组成。 - 各型号。 - 单独包装，一次性使用。 |