| 服务名称 | 监测类型 | 监测范围 | 监测周期 | 计量 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外照射个人剂量计监测 | 至少包含铅衣内、铅衣外、腕式 | X、β、γ射线 | 每季度一次 | 枚/年 |  |

- 服务要求

- 备注：

- （1）预计数量每年490枚；

- （2）报价应包含提供OSL光致发光剂量计的费用；报价应包含剂量计往返邮寄费用（医院快递至公司及公司快递至医院的往返）。

- 资质要求

- 取得《放射卫生技术服务机构资质》甲级，并且技术服务范围包含外照射个人剂量计监测（X、β、γ射线）

- 剂量计要求：

- ①个人剂量检测单位的报价应包含提供OSL光致发光剂量计的费用，剂量计能检测X、γ、β射线。

- ②个人剂量检测单位须在检测周期开始前一周寄出有明确标识（剂量计上标注佩戴者姓名和佩戴周期）的个人剂量计。

- ③配备的剂量计具有重复测读功能，发生剂量异常情况时数据能做到有效溯源。

- 检测报告的要求：

- ①个人剂量检测单位须在检测周期结束且收到返回的剂量计10个工作日内出具检测报告。

- ②个人剂量检测报告能分别给出HP（10）、HP（3）和HP（0.07）的值。

- 5.付款

- 一年一结，以自然年为单位，当年监测完成后，一次性结算当年监测费用。