负压伤口治疗仪技术参数需求

1.临床用途：增加创面适应症治疗，提高临床疗效，减少换药频率及痛苦，缩短患者创面愈合时间。

2.具备持续、波段、间隙三种及以上治疗模式。

3.蓄电式功能可以维持≥20小时运行时间。

4.负压值设定参数范围：-25至-200mmHg，间隔25mmHg±2。

5.负压强度至少包括：强、中、弱。

6.报警模式至少包括：鸣音、静音；报警类型至少包括：泄漏、液满、电量不足及系统错误。

7.引流器容量：≥1000ml。

8.质保期≥2年。

9.耗材：切口敷料，医用手术膜和管路系统组成，管路系统由管路、管路夹、医用直尺、密封吸盘（附带吸盘垫片）等组件组成，能够匹配负压伤口治疗仪使用。