
儿保中心防撞条、听力检测室降噪、感统训练室装饰

清单及附件
一、平面图
一楼：
[image: image14.png]



二楼：
[image: image2.png]



二、参考效果图

感统训练室
[image: image3.png]



[image: image4.png]



三、最高限价、报价、工期及其它
      最高限价  14万  元；
该项目采用总价包干，工期10天；

所有的饰面材料需提供材质和颜色样品，且提供产品安全性、环保性（无毒、无异味、无甲醛等），符合儿童使用的证明文件，由甲方确认后方可使用；

质保期一年、质保金5%；

验收合格后，乙方提供全额发票，甲方30天内支付95%的工程款。

公司经营范围：有建筑室内外装饰装修、五金建材销售、广告设计均可。
四、招标清单
	序
号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	参考图片
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	40mm厚纯色墙垫
	功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。

参数：
1、规格：1200*800*40mm；（定制）
2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉；
★出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号2的所有内容。
	47
	平方
	[image: image1.png]T O i
\ R v
1= - i iae 2

1415m2

#48E%
Q QC Q00O P
1285m2

i o

nx (|5
m2 |7.37r

o 1H





	
	

	2
	50mm厚纯色地垫
	功能：保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。

参数：
1、规格：1000*1000*50mm；
2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉；
★出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号1、2的所有内容。
	66
	平方
	[image: image10.png]



	
	

	3
	墙面图案
	功能：营造良好的空间氛围，增强和丰富良好的视觉感官。
手绘图案（详效果图）
参数：
根据不同训练室的特性和实际需求，按特定空间尺寸制定和设计不同的各类情景画面（墙面须为白色乳胶漆墙面），无毒环保颜料。
	50
	平方
	[image: image11.png]



	
	

	4
	天棚图案
	功能：营造良好的空间氛围，增强和丰富良好的视觉感官。
喷绘蓝天白云彩色漆
参数：
根据不同训练室的特性和实际需求，按特定空间尺寸制定和设计不同的各类情景画面（天棚须为白色乳胶漆墙面），无毒环保颜料。
	66
	平方
	
	
	

	1
	便携式联觉训练器
	功能 ：
1、该设备在训练时可根据手部移动轨迹，无需手部触摸界面即可操控芯片发出指令产生音乐，并促使设备内的LED灯颜色发生变化。可训练儿童的听觉、视觉追踪、本体感、手部精细动作控制、逻辑思维能力、反应能力。可用在特殊儿童个训或重度特殊儿童送教上门训练中。
2、有五种训练模式：1.记忆模式；2.追踪模式；3.音乐模式4.连接模式；5.闯关模式；                                                             
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号2的所有内容。
	1
	套
	[image: image5.png]



	
	

	2
	便携式感知运动训练器
	功能：
1、该训练器由上方的指令控制按键区和四周的色块识别按键区组成；儿童按下指令控制区上面的模式指令键，启动训练模式的指令；色块识别按键区在不同的训练模式下，四块识别区域内的按键色块颜色会进行变幻、跳动等提示，儿童可根据训练指令以及色块变幻和跳动的规律及轨迹指示，在规定时间内按下相应区域内的按键，系统可对结果进行对错的判断，如选择正确则训练继续直到进入到下一关的游戏，如选择错误则提示训练结束后重新开始。可充分训练到儿童的视觉、听觉、手眼协调能力、反应能力、注意力、记忆力、逻辑思维能力；小巧易携带，可用在医院及儿童康复机构的特殊儿童个训及特校重度特殊儿童送教上门训练中。
2、外观整洁、直边加圆弧形，表面无棱角、无毛刺；
3、方便携带，训练器整体尺寸不大于：80*80*80mm
4、具有七种训练模式：1）.追逐模式 2）.灯光模式 3）.捕捉模式 4）.记忆模式 5）.多人模式 6）.模仿模式 7）.弹奏模式；每种模式转换均有语音提示；
5、训练器配备充电电池及充电器；                                                         
6、具有记忆功能；                                                
7、色彩种类：红、绿、蓝、黄四种：                                                      
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号4、6、7的所有内容。
	1
	套
	[image: image6.png]



	
	

	3
	便携式手眼协调训练器
	功能：
1、该训练器由中间的功能指令区和左右两个训练手柄组成，儿童根据功能指令区发出的语音指令及指令区域内指示灯的颜色，按照自己的逻辑思维通过双手对训练手柄进行前后翻转、左右滑动的操作，实现训练手柄上显示的色块成功与指示灯的颜色相匹配，训练器自动识别对错，匹配成功后自动进入下一关游戏。可训练儿童的听觉、视觉追踪、手部关节灵活度、逻辑思维能力、反应能力。小巧易携带，可用在医院及儿童康复机构的特殊儿童个训及特校重度特殊儿童送教上门训练中。
2、外观整洁、直边加圆弧形，表面无棱角、无毛刺；
3、方便携带，训练器整体尺寸不大于：160*80*30mm
4、有四种训练模式：1）.评分模式 2）.记忆模式、3）.多人模式 4）.通关模式；每种模式转换均有语音提示；
5、具有记忆功能；
6、具有红、绿、蓝、黄四种色彩。 
★、出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号4、5、6的所有内容
	1
	套
	[image: image7.jpg]



	
	

	4
	功能触觉球
	功能：
丰富的色彩刺激幼儿的视觉神经，不同大小及造型训练幼儿的抓握能力和触觉刺激，弹性材质在啃咬时可以按摩幼儿的牙床，清脆铃声刺激幼儿的听觉神经，吸引注意。
参数：
1、材质：天然硅胶材质，不含铅与塑化剂，天然大豆油墨印制上色；
2、套装组成：由4个不同大小及造型的小球组成；                           
3、具有发光功能，发光种类7种；
4、内置摇铃，具有发声功能；                                             
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含序号2、3、4的所有内容。
	1
	套
	[image: image8.png]



	
	

	5
	空间思维训练器
	功能：通过训练，锻炼儿童的空间感知和创造能力，提升儿童的专注力和逻辑思维创造能力。                                                                    参数：                                                                                                                                                          
1、套装组成：由4个不同颜色的魔方组成；                                              2、36颗强化磁吸附；
3、可变72种造型；
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号1、2、3的所有内容
	1
	套
	[image: image9.jpg]



	
	

	合计：
	


	序
号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	参考图片
	价格
（元）

	1
	儿童防撞条
	功能：有效保护儿童、防止碰撞造成伤害。
材质：pvc橡胶软质、无毒、无味
规格：35mm*35mm宽、7mm厚（长度定制）多种 颜色可选
	1
	项
	[image: image12.png]



	

	2
	儿童护角
	环保材料、无异味、多种颜色可选
	1
	项
	[image: image13.png]



	

	合计：
	

	注：根据平面图对墙面转角（阳角）、台阶等，设置防撞护角，包括但不限于、需以现场实际需求为准。


	听力筛查室清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	隔音墙面施工
	轻钢龙骨骨架内填充吸音棉
2.木工板基层
3.面层吸音板
	40
	㎡
	
	

	2
	隔音顶面施工
	1.轻钢龙骨骨架内填充吸音棉
2.木工板基层
3.面层吸音板
	12
	㎡
	
	

	3
	封窗处理
	1.木龙骨结构
2.木工板封板
	1
	项
	
	

	4
	空调风口隔音处理
	风口四周做隔音处理
	1
	项
	
	

	5
	PVC地板胶
	水泥砂浆找平

铺设PVC地板胶厚度不低于1.8mm 
	12
	㎡
	
	

	6
	新风系统
	静音风机带过滤网
	1
	项
	
	

	7
	隔音门
	定制专业隔音门
	1
	樘
	
	

	合计：
	

	注：听力筛查室声音的强度需控制在40分贝以下。




