| 包号 | 序号 | 产品名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 手术薄膜 | - 用于术中切口保护 - 类似塑料材质，一次性使用 - 尺寸：45*30cm、30*20cm |
|  | 2 | 颅脑手术薄膜 | - 用于术中切口保护及收集血液、体液的引流 - 类似塑料材质，一次性使用 - 尺寸：45*45cm |
|  | 3 | 医用无菌防护套 | 类似塑料材质，一次性使用 |
| - 注：报名的供应商，应提供以上所有产品。 |  |  |  |