参数

1. 本系统为实验室全自动样品处理系统，能实现样本在线装载、去盖、离心、自动分类出样、储存的功能；

2. 进样模块可根据标本类型对各个区域和位置自由设定，能识别急诊样本并优先处理，能识别样本的基本信息，兼容不同高度和管径的样本管同时进样；

3. 离心模块能自定义设置离心温度、离心力、离心转速和离心时间，自动配平，单模块离心速度≥450管/小时；

4去盖模块支持紫外灯消杀功能，去盖模块具备气溶胶过滤装置；

5低温存储模块能实现样本自动归档、自动复检等功能；

6支持连接科室现有国产免疫分析设备，并提供已安装及使用的实际案例。