## 市场调查清单
简阳市人民医院部分医用耗材市场调查清单
序号 | 产品通用名称 | 单位 | 规格型号 | 技术参数要求 | 进口/国产要求 | 供应商填写部分
[6 empty] | 所报产品生产厂家 | 国产或进口 | 所报产品通用名称 | 所报产品规格型号 | 规格型号和技术参数要求是否完全满足 | 是否挂网 | 挂网流水号 | 挂网最低价 （元）
1 | 粘贴式手术巾 | 张 | 45*30cm 30cm*20cm 14cm*14cm （通用型） | 适用于临床粘贴于人体不同手术部位的表皮，保护手术刀口周围皮肤，防止交叉感染及轻质器械的固定。无菌包装，一次性使用。 | 国产
2 | 自贴式敷料 | 张 | 10cm*15cm（通用型） | 适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口；无菌包装，一次性使用。 | 国产
3 | 自贴式敷料 | 张 | 10cm*25cm（通用型） | 适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口；无菌包装，一次性使用。 | 国产
4 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 1(10#)、3-0（1#）、2-0（4#）、0（7#）（通用型） | 用于人体组织缝合、结扎。无菌包装，一次性使用。 | 国产
5 | 患者升温系统 （全身毯） | 条 | / | 术中加温与升温毯匹配使用，为病人提供热量，预防和治疗低温症。能与柏达（BD-98）升温系统匹配。 | 进口或国产均可
6 | 患者升温系统（上身毯） | 条 | / | 术中加温与升温毯匹配使用，为病人提供热量，预防和治疗低温症。能与柏达（BD-98）升温系统匹配。 | 进口或国产均可
7 | 骨蜡 | 支 | 2.5g-3g | 用于骨科、脑外科术中止血使用。 | 国产
8 | 导尿管 | 根 | 8#-16#（通用型） | 临床常规导尿用。无菌包装，一次性使用。 | 国产
9 | 止血海棉 | 包 | 6*2*0.5cm（通用型） | 术中止血填塞，用于急性浅表性伤口的止血护理。无菌包装，一次性使用。 | 国产
10 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 根 | 16/18/20/22/24/26（通用型） | 供医院对膀胱或肾脏造瘘患者导尿引流时一次性使用。以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由排液腔接头、管身、梅花头(菌状头)组成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
11 | 三腔导尿管 | 根 | 单囊18/20/22/24/（通用型） | 前列腺电切手术后冲洗使用。由胶乳为主要原材料制成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
12 | 一次性双腔导尿管 | 根 | 8#-22#（通用型） | 适用于人体尿道导尿，留置导尿。由胶乳为主要原材料制成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
13 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 个 | 1600ml 单腔（通用型） | 心胸科手术使用。一次性使用胸腔闭式引流瓶由水封腔、水封管、防倒流装置、加液孔/排气孔、加液漏斗、连通管、引流管和积液腔组成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
14 | 脑棉 | 片 | 2.5*8cm(带钡丝)（通用型） | 用于脑外科手术时一次性使用，术中压迫止血。由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
15 | 一次性缝合套针 | 根 | （通用型） | 用于普外针/儿科针/脑外针/胸外针等缝合伤口。产品符合YB/T 5219-1993规定。无菌包装，一次性使用。 | 国产
16 | 一次性肛门镜 | 个 | 大、中、小各号 | 用于肛肠手术使用。一次性使用肛门镜由镜管、镜芯、圆头组成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
17 | 可吸收缝合线 | 根 | 3-0、4-0、5-0（通用型） | 用于做外科手术时对人体组织缝合、结扎用。带线缝合针由医用缝合针和缝线两部分组成。医用缝合针由不锈钢材料制造而成。无菌包装，一次性使用。 | 国产
18 | 可吸收胶原蛋白线 | 根 | 3-0、5-0（通用型） | 用于伤口缝合。带医用缝合针的可吸收手术缝合线，单股；无菌包装，一次性使用。 | 国产
19 | 克氏针 | 根 | 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5（通用型） | 骨科牵引使用。无菌包装，一次性使用。 | 国产
20 | 医用外科手套 | 双 | 6.5、7.0、7.5、8.0各号（通用型） | 适用于外科操作中以保护病人和使用者，避免交叉感染。采用天然橡胶胶乳制成，无菌包装，一次性使用。 | 国产
21 | 薄膜手套 | 只 | 均码（通用型） | 医务人员戴薄膜手套进行操作使用。一次性使用。 | 国产
22 | 防逆流引流袋 | 个 | 通用型 | 用于临床接患者尿管端，引流尿液使用。无菌包装，一次性使用。 | 国产
23 | 引流袋 | 个 | ≥2000ml | 术中或术后使用，吸引痰液、血液、胸水等其他引流液。引流袋一次性使用。需配套外固定装置。 | 国产
24 | 双腔支气管插管 | 根 | 35号等多种内径大小（通用型） | 用于在临床上可以有选择的向一个或两个肺叶通气，建立患者的呼吸通道。双腔支气管插管由双腔支气管和CPAP系统组成，灭菌包装，一次性使用 | 国产
25 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | 套 | / | 与麻醉机接口吻合。由螺纹管、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成。 | 国产
26 | 一次性吸痰管 | 根 | 用于成人和儿童不同的型号（通用型） | 无菌单独包装，用于患者气管插管、气管切开患者吸痰用。 | 国产
27 | 一次性传感器电极 | 套 | / | 与NICOM检测仪配合使用，适用于该款心排量测试仪(Reliant)。由传感电极片、导连线组成。 | 国产
28 | 输氧面罩 | 个 | / | 适用于成人气管切开患者吸氧使用。无菌包装，一次性使用 | 国产
29 | 一次性雾化喷雾装置 | 个 | / | 用于气管插管带呼吸机患者雾化吸入治疗，连接于“一次性使用麻醉呼吸机管路”与“一次性使用无菌气管插管（各号）”之间。无菌包装，一次性使用 | 国产
30 | 一次性雾化喷雾装置 | 个 | / | 用于成人面罩吸氧及面罩雾化吸入治疗。无菌包装，一次性使用 | 国产
31 | 一次性雾化喷雾装置 | 个 | / | 用于儿童面罩吸氧及面罩雾化吸入治疗。无菌包装，一次性使用 | 国产
32 | 呼吸机回路延长管 | 根 | 20㎝（通用型） | 用于使用呼吸机的患者，延长呼吸机管路的长度，避免翻身等操作造成管道滑脱。连接于“一次性使用麻醉呼吸机管路”与“一次性使用无菌气管插管（各号）”之间。 | 国产
33 | 一次性采血针 | 支 | / | 用于采集人体静脉血样。分为软连接式和硬连接式。无菌包装，一次性使用。 | 国产
34 | 一次性连接管 | 根 | / | 用于床旁吸痰患者，连接于“终端负压表”和“一次性吸痰瓶”之间。无菌包装，一次性使用 | 国产
35 | 硅胶胃管 | 根 | 各号 | 保证经鼻留置胃管患者药物/食物摄入。无菌包装，一次性使用 | 国产
36 | 神经监护气管插管 | 套 | 内径由5.5mm-8.5mm的不同规格。 | 需在包装内配有一根气管插管、两根皮下针。需明确四根接触电极线具有不同颜色，以示区别。插管管身需采用PVC材质以保证顺应性。不锈钢电极丝应镶嵌于插管管身内，保证插管表面光滑。灭菌包装，有效期至少为3年。 | 国产
37 | 一次性使用血液灌流器 | 套 | 250ml（通用型） | 临床用于清除患者体内中分子毒物。 | 国产
38 | 超滑造影导丝-交换导丝 | 根 | 长度≥260cm | 主要用于外周介入，尖端为J型，含亲水涂层，硬度比普通亲水涂层导丝硬，俗称硬泥鳅。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。 | 国产
39 | 造影导管 | 根 | 长度100㎝、125cm（通用型） | 用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。主要用于神经介入，俗称单弯导管。由头端顶端、远端顶端、中间头端、管体、应力释放和座组成。根据尺寸和形状的不同分为不同规格型号。灭菌包装，一次性使用。 | 国产
40 | 同轴引导活检针 | 根 | 大小为17G,长度10-15㎝（通用型） | 用于人体软组织活体检查的引导取样。由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料、针芯材料、定位器材料为不锈钢。灭菌包装，一次性使用。” | 国产
41 | 微栓过滤器 | 个 | 成人型；儿童型；婴儿型 | 用于心脏直视手术中,适用于滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。无菌包装，一次性使用。 | 国产
42 | 准分子孔巾 | 张 | 40*60cm（通用型） | 符合内眼手术要求；供医护人员在手术过程中对手术部位进行隔离和防护使用。 | 国产
43 | 软性亲水接触镜（医用绷带镜） | 个 | / | 符合绷带镜适应症要求，作为一种绷带来保护角膜并在治疗急性或慢性病变如大泡性角膜病变、角膜糜烂、睑内翻、角膜水肿以及角膜营养不良和因白内障摘除和角膜手术后的病变中缓解疼痛。无菌包装。 | 国产
44 | 一次性使用眼科穿刺系统（套管针） | 套 | 25G | 用于眼底手术，一次性使用眼科穿刺系统供玻璃体切割术等眼科手术中，在巩膜平坦部建立器械通道用。 产品由穿刺刀、穿刺套管、手柄、保护帽、自闭阀及灌注管头端组成。灭菌包装，一次性使用。 | 进口
45 | 一次性双刃高速玻切头 | 个 | 25G | 用于眼科白内障超声乳化和玻璃体切除手术。能与医院歌德玻切仪（Megatron S4）配套使用。 | 进口
46 | 一次性空气注入管 | 个 | / | 用于眼科白内障超声乳化和玻璃体切除手术。能与医院歌德玻切仪（Megatron S4）配套使用。 | 进口
47 | 热庵包 | 贴 | 80*18mm（通用型） | 符合医院眼部热敷要求。 | 国产
48 | 医用冷敷护眼敷料（除螨用） | 贴 | 80*18mm（通用型） | 符合医院眼部治疗螨虫感染的要求。 | 国产
49 | 荧光素钠染色试纸 | 张 | / | 供临床上用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查；荧光素钠眼科检测试纸是由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。 | 国产
50 | 泪液分泌试验试纸 | 张 | / | 用于各种疾病引起的泪液分泌障碍的据检测；滤纸条预先标明左右眼并有毫米刻度线。 | 国产
51 | 医用冷敷修复敷料 | 贴 | 80*18mm（通用型） | 符合医院眼部冷敷要求。 | 国产
52 | 凡士林纱布 | 张 | 10cm*20cm（通用型） | 用于皮肤防护、保护创面。由脱脂棉纱布、凡士林等组成。 | 国产
53 | 凡士林纱布 | 张 | 20cm*30cm（通用型） | 用于皮肤防护、保护创面。由脱脂棉纱布、凡士林等组成。 | 国产
54 | 凡士林纱布 | 张 | 10cm*10cm（通用型） | 用于皮肤防护、保护创面。由脱脂棉纱布、凡士林等组成。 | 国产
55 | 凡士林纱布 | 张 | 5cm*10cm （通用型） | 用于皮肤防护、保护创面。由脱脂棉纱布、凡士林等组成。 | 国产
56 | 纱布垫 | 张 | 6*6*8cm（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；灭菌、单张包装； | 国产
57 | 纱布垫 | 张 | 6*6*8cm（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；非灭菌； | 国产
58 | 纱布垫 | 张 | 6*6*8cm（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；非灭菌；带钡丝。 | 国产
59 | 纱布垫 | 张 | 8*8*8（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；灭菌、单张包装。 | 国产
60 | 纱布垫 | 张 | 8*8*8（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；非灭菌。 | 国产
61 | 纱布垫 | 张 | 8*8*8（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；非灭菌。 | 国产
62 | 纱布垫 | 张 | 38*10*4cm | 由医用纱布加工制成。Ⅰ型：由医用脱脂纱布剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。Ⅱ型：由医用脱脂纱布或夹有X射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根长度≥40cm垫带。符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；灭菌、单张包装；带钡丝。 | 国产
63 | 纱布垫 | 张 | 38*10*4cm | 由医用纱布加工制成。Ⅰ型：由医用脱脂纱布剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。Ⅱ型：由医用脱脂纱布或夹有X射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根长度≥40cm垫带。符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉；非灭菌；10张/包；带钡丝。 | 国产
64 | 脱脂纱布垫 | 张 | 20cm*30cm(缝边) | 由医用纱布加工制成。Ⅰ型:由两层医用脱脂纱布中间夹医用脱脂棉剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根垫带。Ⅱ型：由医用脱脂棉剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；灭菌、单张包装。 | 国产
65 | 手术垫 | 张 | 30*30*4(带钡丝) | 由医用纱布加工制成。Ⅰ型：由医用脱脂纱布剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。Ⅱ型：由医用脱脂纱布或夹有X射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合。产品分为无菌和非无菌两种。符合“YY0331-2002”要求;脱脂棉;带钡丝。 | 国产
66 | 纱布垫 | 张 | 2*15*4(带钡丝) | 由医用纱布加工制成。由8*45cm纱布毛边向内折叠为4层宽2cm的长条形，长纱条再4折 。符合“YY0331-2002”要求;脱脂棉;带钡丝。 | 国产
67 | 脱脂棉 | 卷 | 500g/包（通用型） | 符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉。 | 国产
68 | 脱脂棉球 | 包 | 大号，250g，4cm | 符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉 | 国产
69 | 脱脂棉球 | 包 | 小号，250g,2cm | 符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉 | 国产
70 | 医用纱布敷料 | 张 | 80cm*800cm*1层（通用型） | 符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉。 | 国产
71 | 医用纱布敷料 | 张 | 8cm*16cm*8层 | 符合“YY0331-2002”要求，脱脂棉；非灭菌；单张包装，60张/包。 | 国产
72 | 医用纱布敷料 | 张 | 8*8*8（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；灭菌、单张包装。梗边中间开口，长度5cm，开口处做锁边处理。 | 国产
73 | 医用纱布敷料 | 张 | 7.5*20*4（通用型） | 由医用纱布加工制成；符合“YY0331-2002”要求；脱脂棉；未灭菌、带钡丝。 | 国产
供应商名称：（盖章） 联系人： 联系电话：