- 供应商经营范围需包含医疗器械技术服务，医疗器械2、3类。第二类医疗器械经营备案凭证等。

- 供应商须具备放射类医疗器械搬迁、移机、安装等经验，提供相关证明材料（搬迁、移机、安装用户名单及合同）。

- 供应商需具备可购置东芝aquilion 64排CT原厂全新合格配件的能力，提供相关证明材料和承诺函。

- 报价包含：东芝aquilion 64排CT拆除、运输、安装、调试、生产厂家性能检测、操作培训等所有费用。

- 移机安装完成后，供应商需确保该设备正常使用，并由供应商出具合格的生产厂家性能检测报告。