恒温箱：1.用于中药热奄包加热

2.容积：150左右

3.温度范围：0-100℃，可根据需求设定所需温度，数字式显示。

4.具备报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行。

5.箱门需具有钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品状态。