AED体外除颤仪需求

一、包含成人、儿童/婴儿2种除颤模式。

二、AED训练器要求能够反映真实AED功能，AED训练器要求配置至少6个按照国际认可的心肺复苏流程而开发的真实病例。

三、在运行病例的过程中，老师可以遥控暂停、更改或引进新的挑战，以测试培训者如何应对各种情况。

四、AED系统提供≥5种语言。