门诊大楼、儿保中心风幕机配置参数

| 类型 | 离心式水平进风型风幕机 |  |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1800±50mm | 1500±50mm |
| 数量 | 9 | 2 |
| 最大风口风速（m/s） | ≥20 |  |
| 最大风量（m³h） | ≥3200 | ≥2700 |
| 噪音［dB（A）］ | ＜70 |  |
| 控制 | 带遥控 |  |
| 电压/频率（V/Hz） | 220/50 |  |
| 档位 | 可调档位不低于2个（低档、高档） |  |

注：1.本项目包含11台新机安装及7台旧机拆除，7台旧机拆除后需按院方要求安装到指定位置。

2.门诊大楼和儿保中心共11扇大门，每扇门需加装定时控制器1个，定时控制风幕机自动启停，共需安装11个定时控制器。