## 手持式易燃易爆危险液体安全检测仪

## 技术需求

1.检测对象：符合《GB 12268-90》中所列如汽油、酒精、煤油、油漆、香蕉水、盐酸等易燃易爆危险液体。

2.内置充电式锂电池，可连续使用时间不少于14天，待机时间不少于30天。

3.配备液晶显示屏，具备声光同报警、图案报警等功能。

4.检测速度≤1.5s。

5.数据保存≥10万条，可升级危险品数据库，具备数据导出功能。

6.整机质保期≥1年。

7.负责操作人员相关培训工作。