## 电开水锅炉技术需求

1.加热方式：电加热，每台需配套不锈钢材质接水盘1个。

2.内胆材质为304不锈钢。

3.额定开水量≥200L/h，热效率≥98%。

4.采用自动控制系统，可自动控制温度、补充水位、加热等。

5.具备出水水温显示、过热保护、二次过热保护、缺水保护、漏电保护等功能，

6.报价含旧锅炉拆除、新锅炉运输、安装等所有费用。

7.整机质保期≥2年。