- 基本情况

- 投放要求：满足患者医院内使用，

- 投放位置：门急诊楼、住院部

- 服务要求

- 供应商提供的共享产品必须符合国内相关医疗器械标准（或行业标准）、法律规定，供应商应提供原厂合格证明。

- 供应商所提供的共享产品由供应商负责保修、定期检修设备，以保证设备正常使用，出现故障的设备提供免费的维修及保养，对于无法维修/无法继续使用的设备提供免费调换。接到报修电话，响应时间2小时内到场处理。终身免费升级。

- 因产品质量问题产生的纠纷和意外伤害，责任由供应商承担，与院方无关。供应商应当为其提供的共享产品质量投保产品责任险，所投保的产品责任险覆盖不足的部分由供应商自行承担。

- 供应商应安排管理人员，保证共享产品的整洁、无故障。每月清洁消毒维保2次。

- 院方有权要求供应商检修设备并查看供应商的检查记录。

- 院方在院内免费提供一个场所，用于共享产品的清洁、消毒及修理。

- 院方协助供应商管理共享产品，防止产品被推出院方场地之外造成丢失。

- 费用标准

- 押金：≤299元

- 收费标准：每天免费2小时，之后每半小时收费3元（不满半小时按半小时收费），每个自然日（0:00-24:00）最高收费40元。医院收取营业额的20%作为管理费。（可优于此标准）

- 参数要求

1.轮椅：

- 提供具有 CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章；

- 承重量:≥100kg；

- 轮椅踏板和座垫具备辅助收合功能（提供截图证明）；

- 轮椅为环保绿色，且能选配输液架（提供以往医院场景截图证明）。

2.归位桩：

- 模式:“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁；

- 连接方式:软链设计，摆放整齐有序；

- 组合:根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充；

- 电源管理:锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患；锂电池供电电压不超过4V，提供佐证材料及电池检测报告；

- 双语音播报功能，桩和小程序都能进行语音播报引导；（提供佐证材料）

3.租借系统：

- 租借方式:无需安装APP，支持支付宝或微信扫码租借；

- 信用免押，支持微信或支付宝信用免押扫码租借；

- 租借程序具有空位桩查询功能(提供截图证明)；

- 后台系统能对锂电池电量进行实时监控（提供截图证明）；

- 轮椅归还后，无需再次扫码，即插即还自动跳转支付界面，简化操作流程。（提供佐证材料）

4.其他要求

- 产品需购买相应的产品责任险,且累计保额不低于500万；（提供保单证明）

- 提供相应的押金专用账户。（提供佐证材料）