低频超声治疗仪
1.采用低频超声空化效应原理进行治疗。

2.含主机、软件、显示器、台车、治疗头等。
3.高分辨率彩色液晶显示器，显示屏≥18英寸，中文操作菜单。

4.系统智能控制超声输出频率，微泡剂成分为VitC+NaHCO3，进入循环系统后可自行分解为二氧化碳和水，未参与空化效应部分对人体无任何危害。

5.系统可对治疗时间进行预设，最大值≥1小时。

6.手柄采用直立流线设计，方便医生垂直于病变部位进行治疗。

7.系统可微调节输出功率。

8.超声治疗头有效辐射面积：≥3cm2。
9.治疗头接口数量≥1。
