技术服务要求

设备名称：西门子DR（Ysio MAX ）

服务要求：

- 1.西门子DR的整机全保服务（包含球管、探测器等全部备件）

- 2.远程在线服务+紧急现场人工服务+培训

- 3.人工服务要求：包含不限次数的现场人工服务。电话支持，远程在线支持等。

- 4.响应时间要求：拨打报修电话后2小时内响应，专业工程师48小时内到达现场，工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。（提供承诺函）。

- 5.服务热线：服务商具备客户服务专线电话，全年365天开通，每天开通服务时间不少于12小时。

- 6.系统更新要求：服务商能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件版本通知（FCO）能力的证明，维保期内提供设备的系统软件升级补丁和技术支持。（提供具备获取补丁升级证明材料）

7.设备保养要求：一年提供4次定期现场保养（每季度一次）。包括机器清洁，性能测试及校正，机器及电气的检查，确保系统能按照制造商的产品性能运行。每年度提供维保总结。

8.开机率保证：98%以上（按一年365天计算，即每年停机时间不超过7天）。对于开机率低于98%的每一天,合同期限将相应延长20天。

9.配件服务要求：更换的配件必须为全新包装与原厂型号一致的备件（其中平板探测器、高压发生器、球管等重要配件发生故障直接更换）。且所有备件必须为原装全新合格品，并提供相关手续。（提供价格清单、报关单证明）

10.培训服务要求：提供24小时的远程在线应用培训服务，且每年为医院提供一次线下培训，培训内容包括：临床应用培训，BME设备科工管理培训等，医院可跟据自己需要选择培训内容。提供应用培训记录。

11.维修人员要求：具有从事该类设备维修服务的专业工程师≥3人，提供姓名、放射维修资质证，保证能够随时到医院提供服务。

12.维修工具：提供设备维修保养需要使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效监测报告。

13、更换球管、平板探测器等重要备件后，应由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行检测，检测合格后出具检测报告交由甲方，检测费用由乙方承担。