- 双流注射功能：对比剂和盐水按比例分配同时注射

- 注射机头与控制台通讯方式：有线通讯，无线通讯

- RIS/PACS  信息化：通过DICOM  Worklist  导入患者信息，通过DICOM Stoage 把注射记录传到PACS

- 最大注射压力限制不小于335psi

- 满足双触摸屏，机头≥7寸，控制台≥15.6

- 注射时相≥8

- 机头防水≥IPX2