内镜综合管理系统升级改造需求

一、升级需求：

| 序号 | 产品名称 | 系统升级改造内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医学影像管理软件 | 诊疗质量及人工智能应用子系统（AI助手） | 1 | 利用人工智能（AI）技术辅助消洗、质控等环节，帮助提升内镜检查的效率和智能化水平等 |
| - 2 | 医学影像管理软件 | 结构化报告升级 | 1 | 建立一种既包含语义又包含结构关系的体系规范和数据存储体系，结合图像与文字的结构化方式完成诊断报告书写、存储、展示和发布，推动内镜检查报告规范化、同质化，为科研、质控、数据挖掘提供标准化数据支撑 |
| - 3 | 医学影像管理软件 | 质量控制子系统 | 1 | 涵盖患者从术前、术中、术后的全流程质控服务，自动生成卫健委十八项质控指标报告，可追溯质控明细，可根据科室需求对日常工作量、采图清晰度、数量等指标进行质控，提升科室诊疗质量 |
| - 4 | 医学影像管理软件 | 早癌直报子系统 | 1 | 实现本地工作站检查数据、图片的自动收集与处理，提供数据补充、数据编辑、规则校验等本地化操作，通过四川省癌防平台专用上报通道进行安全直报，保证上报数据的真实性与安全性，提升项目单位的上报效率及质量，（四川省癌症防治平台数据上报应包含上消化道和下消化道） |
| - 5 | 医学影像管理软件 | 科室管理子系统 | 1 | 进行科室员管理、任务排班管理，进修生的管理、科室物品使用的管理等，满足科室信息化建设的相关管理功能 |
| - 6 | 医学影像管理软件 | 慢病随访子系统 | 1 | 服务慢病患者诊疗全流程，建立慢病患者系统化档案体系，收集患者慢病真实数据，提升病患满意度，同时为病种科研持续补充收集数据 |
| - 7 | 医学影像管理软件 | 排队叫号子系统升级 | 1 | 用于护士站的电脑中，支持语音自动叫号，诊室、导诊台屏幕内容定制化展示，支持导诊台、诊室二层叫号并在不同的环节对其进行排队控制等 |
| - 8 | 医学影像管理软件 | 医师工作站 （高清双屏版） | 3 | 用于临床工作站，实现图像标清/高清晰度采集，双屏快速报告编辑，病人历史查询，图文报表统计，科研分析，检查质量控制、可以进行早癌数据直报，可以进行学术教学等（含专用医疗采集卡、视频连接线和脚踏开关） |
| - 9 | 医学影像管理软件 | 洗消追溯管理子系统升级 | 1 | 清洗中心的管理，病人信息与内镜绑定，无需人工输入，多内镜同时清洗，提供完善的清洗记录查询功能。本次升级涉及5个清洗站点。 |
| - 10 | 医学影像管理软件 | 内镜学术交流平台子系统 | 1 | 完成内镜学术交流平台子系统的升级改造，和四川省人民医院、四川省肿瘤医院互联互通 |
| - 11 | 医学影像管理软件 | 接口服务 | 1 | 病理接口、体检接口、HIS平台接口及其他第三方系统接口 |
| - 12 | 医学影像管理软件 | 报告自助打印子系统 |  | 提供报告自助打印终端软件 |
| - 13 | 安装、培训、调试 |  | 1次 |  |
| - 14 | 售后服务 |  | 1年 | 至验收后提供1年质保 |

二、商务要求

1.交付要求：自合同签订日起60天内安装调试完毕；如医院有特殊需求，另行协商。

2.验收时间：中标方按照医院要求，将系统在指定地点安装、调试、培训至正常使用后，由中标方提出书面验收申请，医院于接到验收申请后十个工作日内组织验收。

3.付款方式：签订合同后，支付合同总金额的30%，系统验收合格后15个工作日内，支付合同总金额的65%。一年后支付尾款。

4.售后服务：

（1）系统验收合格后一年为免费运维期；如系统出现故障,电话响应时间≤1小时，现场响应时间≤24小时。

（2）培训要求：系统安装时提供使用培训、临床应用培训、及日常运行维护培训等日常使用管理的相关培训，同时在后续使用中能根据医院需要提供相关补充培训，确保系统使用维护良好。

5.其他商务要求

（1）履约地点：简阳市人民医院内。

（2）系统应满足网络安全等级保护测评三级要求，配合测评整改。