| 包号 | 序号 | 产品名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | - 该产品用于横切、切除或建立吻合。此器械可应用于多种开放式或微创手术。此器械可与缝钉线或组织支撑材料配合使用。 - 材质：不锈钢、聚碳酸酯、60%玻璃纤维填充尼龙、锂电池。 - 具有第三类医疗器械注册证。 - 吻合长度45mm、60mm。 |
|  | 2 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | - 该产品用于横切、切除或建立吻合。此器械可应用于多种开放式或微创手术。 - 材质：钛合金 - 成钉高度范围为2.3mm、2.0mm、1.8mm、1.5mm、1.0mm，缝钉排数6排，吻合长度45mm。 - 缝合长度45mm（±2mm）。 - 具有第三类医疗器械注册证。 |
|  | 3 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | - 该产品用于横切、切除或建立吻合。此器械可应用于多种开放式或微创手术。 - 材质：钛合金 - 成钉高度范围为2.3mm、2.0mm、1.8mm、1.5mm、1.0mm，缝钉排数6排，吻合长度60mm。 - 缝合长度60mm（±2mm）。 具有第三类医疗器械注册证。 |
| - 注：报名供应商应按照包号进行报名，包内产品应能全部提供。 |  |  |  |