铅屏风、铅桶需求参数

一、隔档铅屏风

1.数量：4个；

2.主要材质：铅、304不锈钢；

3.防护屏尺寸：900mm(W)*1800mm(H) ；

4.铅屏蔽：5mm Pb；

5.支腿采用不锈钢方管焊接，承重可靠；

6.4个带锁紧平板式承重万向脚轮，使用寿命长。

二、大口径铅桶

1.数量：6个；

2.材质：铅、不锈钢；

3.旋开式废物投放口；

4.带锁紧的承重万向脚轮；

5.屏蔽：10 mm Pb；

6.容积：63L；

7.外尺寸：600mm(H)*400mm(D)）。