遗传性耳聋相关基因检测系统技术需求

- 一、应用范围

- 应用此检测系统，配合相关试剂对筛查对象的GJB2、GJB3、SLC26A4和线粒体12SrRNA四个常见耳聋基因的突变位点进行检测。

- 二、具体要求：

- 1、检测原理：激光共聚焦扫描或CCD扫描

- 2、扫描分辨率：四种分辨率5μm，10μm，20μm，40μm

- 3、图像文件格式:包含四种格式TIFF、BMP、JPEG、RAW等

- 4、扫描方式：顺序扫描

- 5、扫描速度：≤35秒/cm2(10μm分辨率)

- 6、灵敏度：≤0.1荧光分子/μm2

- 7、激光器波长：包含488nm，532nm

- 8、特异性：独立PCR体系，保证样本之间无交叉反应。

- 9、质保期≥3年。