视觉训练软件参数需求

1.结构组成：计算机软件用于精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gabor训练、对比敏感度训练、信息提取训练等。

# 2.适用范围：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。

3.训练系统：能预装在家庭计算机上使用，支持患者购买后家庭使用。

4.质保期≥5年。