无线智能心肺听诊模拟训练系统购置需求

一、有多个听诊点，且可多学员、多个听诊器同时在不同部位听诊，互不干扰；

二、可同时连接多个无线听诊器；

三、分训练及考核模式，听诊器可独立设置，每个听诊器可分别设置不同的病例进行训练或考核；

四、听诊效果真实，音量可调节；

五、系统软件可显示正面视图、背面视图人体解剖图形，人体图形上显示听诊位置方便操作和示教。

