## Sheet1
康复类设备技术参数需求（第二批）第二次
序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 参数需求
1 | 穿戴式经皮胫神经刺激器 | 1 | 1、便携可穿戴式。 2、刺激电流:0-30mA。 3、刺激频率：1-200Hz。 4、刺激脉宽：100-1000us。 5、变频范围：1-200Hz。 6、波形包络调制时间:1-100s。 7、具备蓝牙通信。 8、具备手机程控模式、脱机模式（简易模式）等工作模式。 9、具备故障或报警提醒。 10、治疗记录可回顾分析，数据以图表形式呈现。 11、电极可拆解更换。 12、便携穿戴式。 13、质保期≥3年。