口腔显微镜技术需求

- 四合一模块，集成30度延长器+分光器+旋转环+4K高清数码，以及与四合一模块配套的无线脚踏，采集的图像资料可以存储在高速SD卡中，也可以通过WiFi传输到电脑，进行病例管理和图像处理。

2、分光器须具备多种数码相机接口。

3、内置橙色+绿色滤片，光斑大小无级可调。

4、LED光源，寿命≥6万小时。

5、变焦物镜：190-460mm,带防溅保护罩。

6、采用无级变倍/连续变倍放大系统，放大倍数3.4-20倍，无视野中断。

7、采用多功能旋钮实现显微镜光源模式切换和光源亮度调节，并配有状态显示屏可以实时显示光源模式和亮度。

8、配套落地式支架。

- 9、质保期≥3年。