骨质疏松治疗仪技术需求

主要技术指标、功能及配置要求如下:

- 最大磁场强度为4mT。

- 多种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂等，可针对全身治疗，也可针对局部部位。

- 五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波，波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；其中脉冲的有效脉宽为5ms±10％；

- 床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗，双床。

- 有病例管理系统。

- 工作频率：1Hz～100Hz连续可调。

- 环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全。

- 设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，≥12种程序可供临床选择。

- 骨质疏松治疗收费项目名称需与设备注册证名称一致。

- 质保期≥3年。