## Sheet3
需求：具备相应计量器具检定、校准、检测资质。
附件：简阳市人民医院医用计量器具检定校准检测清单
序号 | 设备名称 | 单价 | 最高限价 | 备注
1 | 浮标式氧气吸入器 |  | 44
2 | 墙式氧气吸入器 |  | 30
3 | 气体减压器 |  | 132
4 | 电动吸引器 |  | 176
5 | 医用输液泵 |  | 255
6 | 医用输血泵 |  | 255
7 | 脉搏血氧仪（指夹式） |  | 85
8 | 医用注射泵（单通道） |  | 255
9 | 医用注射泵（双通道） |  | 340
10 | 肺功能仪 |  | 704
11 | 除颤仪 |  | 425
12 | 简易自动心脏除颤仪
13 | 除颤监护仪
14 | 婴儿培养箱 |  | 680
15 | 胎儿监护仪 |  | 255
16 | 多普勒胎心仪 |  | 255
17 | 胎心仪
18 | 有创呼吸机 |  | 680
19 | 无创呼吸机
20 | 转运呼吸机
21 | 新生儿/小二呼吸机
22 | 有创高频振荡呼吸机
23 | 高频电刀 |  | 680
24 | 麻醉机 |  | 680
25 | 血液透析机 |  | 1232
26 | 连续性血液净化装置 （床旁CRRT）
27 | 核磁共振 |  | 4250
28 | 医用离心机 |  | 264
29 | 固定式单道移液枪 |  | 88
30 | 可调移液器（单道）
31 | 可调移液器（8道） |  | 704
32 | 可调移液器（12道） |  | 1056
33 | 酶标分析仪 |  | 425
34 | 全自动酶联免疫分析仪
35 | 全自动生化分析仪 |  | 850
36 | 全自动生化免疫分析仪
37 | 尿液分析仪 |  | 425
38 | 电解质分析仪 |  | 680
序号 | 设备名称 | 单价 | 最高限价 | 备注
39 | 全自动血细胞分析仪 |  | 425
40 | 化学发光免疫分析仪 |  | 1700
41 | 全自动化学发光免疫 分析仪
42 | 化学发光分析仪
43 | 全自动电泳仪 |  | 255
44 | 基因扩增仪 |  | 1700
45 | COD在线自动监测仪 |  | 1275
46 | COD快测仪 |  | 425
47 | 在线酸度计 |  | 255
48 | 明渠流量计 |  | 884
49 | 分度吸量管 |  | 35
50 | 单标线吸量管 |  | 35
51 | 混匀器 |  | 255
52 | 水质笔 |  | 255
53 | 空盒压力表 |  | 264
54 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 1760
55 | 核酸提取仪 |  | 1320
56 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 510
57 | 卡式灭菌器
58 | 低温等离子灭菌器 |  | 1700
59 | 脉动真空灭菌器 |  | 2550
60 | 环氧乙烷灭菌器 |  | 170
61 | 专用血液运输箱 |  | 170
62 | 温度监控仪 |  | 255
63 | 红外额温枪 |  | 382
64 | 氧浓度测定仪 |  | 960
65 | 气体检测仪 （可燃气、氧气、 硫化氢、一氧化碳） |  | 425
66 | 紫外分光光度计 |  | 1000
67 | 表面粘污仪 |  | 1500
68 | XƳ个人剂量仪 |  | 1500
69 | XƳ辐射空气比释 动能率仪 |  | 1500
70 | 耳声发射测量仪 |  | 840