分体式空调维保服务技术要求

- 维保概况：我院现有各类型分体式空调537台（详见附表1），主要为格力、美的、海尔等品牌，主要分布于我院院区、教学公寓、园丁苑宿舍、河韵南苑人才公寓等区域，其中质保期外各类型分体式空调272台，质保期内分体式空调265台。本次分体式维保项目主要需要对全院分体式空调进行清洗保养、移机、拆机、改造、巡检等服务和对质保期外分体式空调的维修服务。

- 二、维保范围：我院所有分体式空调

- 三、服务内容:

- 1.负责全院质保期外分体式空调（272台）的维修工作，提供全天24小时电话响应（含公休日、节假日），承诺1小时内到达维修现场，单次维修时长不超过8小时。需要拆机维修的，维修时长不超过24小时，维修免人工费。

- 2.负责全院所有分体式空调（包含质保期内和签订合同后我院新增的分体式空调）的保养工作，分体式空调内机一年2次（4月、10月）换季常规清洗，分体式空调外机一年1次清洁。分体式空调内机清洗费用按照合同配件报价表中价格每季度结算1次，外机清洗免费。

- 3.根据我院要求不限次对空调进行移机（简阳市内），接到我院通知后1小时内到达现场，4小时内完成移机，移机免人工费。

- 4.对经医院核实无维修价值的报废分体式空调进行拆除，并搬运到院内指定位置，接到我院通知后1小时内到达现场，2小时内完成拆机，拆机免人工费。

- 5.维修、改造所用配件均为全新合格配件（提供承诺函），配件费用按照合同配件报价表中价格每季度结算1次。

- 6.分体式空调的维修、保养、移机、拆机、改造、巡检等均需提供由维保单位、使用科室及管理部门三方签字的工单，涉及费用的需在工单注明费用合同价格。

- 7.每年对全院分体式空调进行2次巡检（至少每半年1次），及时发现存在安全隐患的分体式空调，并提供巡检报告。

- 8.每年6-9月为空调故障高发期，至少安排1名具有相应维修资质的维修人员驻点处理我院分体式空调维修。

- 9.每年提交一次维保服务报告（电子档1份，纸质档2份）。

- 四、维修配件、内机清洗报价清单:

| 分体式空调内机清洗报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 分体式空调内机清洗 | 1-5P | 台 |  | 一年2次清洗 |

| 分体式空调维修常用更换配件、材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 四通阀 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 2 | 四通阀 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 3 | 四通阀 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 4 | 四通阀 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 5 | 二通阀 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 6 | 二通阀 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 7 | 二通阀 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 8 | 二通阀 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 9 | 三通阀 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 10 | 三通阀 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 11 | 三通阀 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 12 | 三通阀 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 13 | 电子膨胀阀 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 外机配件 |
| 14 | 压缩机启动器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 15 | 压缩机启动器 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 16 | 压缩机启动器 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 17 | 压缩机启动器 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 18 | 压缩机 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 19 | 压缩机 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 20 | 压缩机 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 21 | 压缩机 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 22 | 冷凝器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 23 | 冷凝器 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 24 | 冷凝器 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 25 | 冷凝器 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 26 | 外风机 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 27 | 外风机 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 28 | 外风机 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 29 | 外风机 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 30 | 外风机启动器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 31 | 外风机启动器 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 32 | 外风机启动器 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 33 | 外风机启动器 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 34 | 外风叶 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 35 | 外风叶 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 36 | 外风叶 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 37 | 外风叶 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 38 | 四通阀线圈 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 39 | 四通阀线圈 | 原装 | 2P | 个 |  | 外机配件 |
| 40 | 四通阀线圈 | 原装 | 3P | 个 |  | 外机配件 |
| 41 | 四通阀线圈 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 42 | 外机传感器 | 原装 | 1P-1.5P | 根 |  | 外机配件 |
| 43 | 外机变压器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 44 | 外机变压器 | 原装 | 2P-3P | 个 |  | 外机配件 |
| 45 | 外机变压器 | 原装 | 5P | 个 |  | 外机配件 |
| 46 | 外机电抗器 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 外机配件 |
| 47 | 外机主板 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 外机配件 |
| 48 | 外机端子排 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 外机配件 |
| 49 | 柜机内风机 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 50 | 柜机内风机 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 51 | 柜机内风机 | 原装 | 5P | 个 |  | 内机配件 |
| 52 | 柜机内风叶 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 53 | 柜机内风叶 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 54 | 柜机内风叶 | 原装 | 5P | 个 |  | 内机配件 |
| 55 | 内机变压器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 56 | 内机变压器 | 原装 | 2P-3P | 个 |  | 内机配件 |
| 57 | 内机变压器 | 原装 | 5P | 个 |  | 内机配件 |
| 58 | 内风机启动器 | 原装 | 1P-2P | 个 |  | 内机配件 |
| 59 | 内风机启动器 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 60 | 摆风电机 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 61 | 挂机摆风叶片 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 62 | 挂机摆风叶片 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 63 | 挂机摆风叶片 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 64 | 柜机摆风叶片 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 65 | 柜机摆风叶片 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 66 | 柜机摆风叶片 | 原装 | 5P | 个 |  | 内机配件 |
| 67 | 挂机内风筒 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 68 | 挂机内风筒 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 69 | 挂机内风筒 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 70 | 过滤网 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 71 | 过滤网 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 72 | 过滤网 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 73 | 挂机内机蒸发器 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 74 | 挂机内机蒸发器 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 75 | 挂机内机蒸发器 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 76 | 柜机内机蒸发器 | 原装 | 2P | 个 |  | 内机配件 |
| 77 | 柜机内机蒸发器 | 原装 | 3P | 个 |  | 内机配件 |
| 78 | 柜机内机蒸发器 | 原装 | 5P | 个 |  | 内机配件 |
| 79 | 内机传感器 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 80 | 挂机内主板 | 原装 | 1P-3P | 个 |  | 内机配件 |
| 81 | 柜机内主板 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 82 | 内机排水管 | 原装 | 1P-5P | 米 |  | 内机配件 |
| 83 | 内机显示面板 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 84 | 内机显示面板 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 85 | 柜机显示面板按键 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 86 | 遥控器 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 87 | 电加热管 | 原装 | 1P-1.5P | 个 |  | 内机配件 |
| 88 | 电加热管 | 原装 | 2P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 89 | 内机端子排 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 90 | 内机接水盘总成 | 原装 | 1P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 91 | 内机抽水泵 | 原装 | 3P-5P | 个 |  | 内机配件 |
| 92 | 二芯线2X2.5 | 原装 |  | 米 |  | 安装配件 |
| 93 | 四芯线4X0.75 | 原装 |  | 米 |  | 安装配件 |
| 94 | 交流接触器 | 原装 | 2P | 个 |  | 安装配件 |
| 95 | 交流接触器 | 原装 | 3P | 个 |  | 安装配件 |
| 96 | 交流接触器 | 原装 | 5P | 个 |  | 安装配件 |
| 97 | 加氟R22 | 原装 | 1P-1.5P | KG |  | 安装配件 |
| 98 | 加氟R22 | 原装 | 2P | KG |  | 安装配件 |
| 99 | 加氟R22 | 原装 | 3P | KG |  | 安装配件 |
| 100 | 加氟R22 | 原装 | 5P | KG |  | 安装配件 |
| 101 | 加氟R32 | 原装 | 1P-1.5P | KG |  | 安装配件 |
| 102 | 加氟R32 | 原装 | 2P | KG |  | 安装配件 |
| 103 | 加氟R32 | 原装 | 3P | KG |  | 安装配件 |
| 104 | 加氟R32 | 原装 | 5P | KG |  | 安装配件 |
| 105 | 加氟R410 | 原装 | 1P-1.5P | KG |  | 安装配件 |
| 106 | 加氟R410 | 原装 | 2P | KG |  | 安装配件 |
| 107 | 加氟R410 | 原装 | 3P | KG |  | 安装配件 |
| 108 | 加氟R410 | 原装 | 5P | KG |  | 安装配件 |
| 109 | 铜管 | 原装 | 1P-1.5P | 米 |  | 安装配件 |
| 110 | 铜管 | 原装 | 2P | 米 |  | 安装配件 |
| 111 | 铜管 | 原装 | 3P | 米 |  | 安装配件 |
| 112 | 铜管 | 原装 | 5P | 米 |  | 安装配件 |
| 113 | 风管机安装费 | 原装 | 1P-1.5P | 台 |  | 安装配件 |
| 114 | 风管机安装费 | 原装 | 2P | 台 |  | 安装配件 |
| 115 | 风管机安装费 | 原装 | 3P | 台 |  | 安装配件 |
| 116 | 风管机安装费 | 原装 | 5P | 台 |  | 安装配件 |
| 117 | 酚醛风管 |  | 定制 | 平方 |  | 安装配件 |
| 118 | 软风管 |  | 定制 | 米 |  | 安装配件 |
| 119 | 风口 |  | 定制 | 个 |  | 安装配件 |
| 120 | 接水盘 |  | 1P-5P | 个 |  | 安装配件 |
| 121 | 空调支架 |  | 1P-1.5P | 个 |  | 安装配件 |
| 122 | 空调支架 |  | 2P-3P | 个 |  | 安装配件 |
| 123 | 空调支架 |  | 5P | 个 |  | 安装配件 |