# 设计要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于设计人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：

1．项目概况：住院楼改造；改造规模：总建筑面积62347.49㎡，改造内容包括内部装修、外墙立面、设备更新等。

2.设计范围及内容注意：建筑设计包含本项目改造范围内的所有设计工作，包括建筑、结构、给排水、暖通、 电气（深度满足审图要求）、弱电智能化,设计服务的内容为开展工程全阶段设计及后续服务等工作。设计范围包括但不限于为完成本工程建设的所有建筑设计工作（除发包人注明未包含的设计内容外），并通过政府主管部门的相关方案、设计审查。配合第三方房产测绘单位对出具的方案设计、初步设计、施工图设计等设计各阶段面积核对工作（如需）。施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务。

3.设计依据：（1）原用地红线图和现总平面关系图；（2）原设计图纸；（3） 国家及地方行业规范、标准等；（4）任务委托书；（5）合同。

4.项目使用功能的要求：符合国家、行业、地方相关规定、标准及要求，满足使用单位使用功能要求。

5.设计人员要求：符合国家相关要求。

6.其他要求：/

二、适用规范标准

1.国家、行业、项目所在地规范名录：满足本项目设计所需的所有国家、行业、地方规范、标准、规程。

2.国家、行业、项目所在地标准名录：满足本项目设计所需的所有国家、行业、地方规范、标准、规程。

3.国家、行业、项目所在地规程名录：满足本项目设计所需的所有国家、行业、地方规范、标准、规程。

三、成果文件要求

1.成果文件的组成：方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件。

2.成果文件的深度：按国家技术标准要求的设计深度完成设计，施工图设计文件还应满足施工要求。

3.成果文件的格式要求：纸质版、 电子版。

4.成果文件的份数要求：方案设计文件4 份、初步设计文件（含初步设计概 算）4 份、施工图设计文件 8 份。

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：符合国家及相关行业标准要求。

（2）电子版的要求：符合国家及相关行业标准要求。

（3）其他要求：/

6.成果文件的展板、模型、动画要求：满足行政手续报批要求。

7.成果文件的其他要求：设计成果应符合国家相关规定的各项审查。