输液椅参数需求

1、椅子尺寸:(cm)89*83*105±2,(坐垫高43)任意角度调节角度110°-160°。

2、制作材料:坐垫和抬腿板选用18mm厚的多层板制作。坐框下框架为25*40方管组成。其他冲压件板材厚度为3mm。钢管用进口粉末静电喷涂，经高温烤制，耐腐蚀，不脱皮(颜色为黑色)，在室内常规使用10年不返锈。

3、皮革海绵:皮革面料为PVC高档西皮，颜色可选。海绵选用50密度高弹海绵，坐垫和靠背海绵厚度为90MM。

4、扶手:两侧扶手外形经过精心处理使其美观大方更实用其分为两部分，手部经常接触处为18MM厚实木扶手，扶手上加茶杯架，下部为以15MM整块多层板上拼接12MM多层板和5MM密度板而成，外部覆软包。右侧扶手开口，装有一个塑料的气弹簧拉手。

5、输液架插座:左扶手后部装有安装19管的输液杆插座。

6、脚轮:前部装有2个3寸塑料定向轮，后部装有2个3寸塑料外向轮。

7、气弹簧:椅子内部有一根直径25MM的可控气弹簧，可以控制靠背任意角度调节。

8、茶杯架:扶手上有铝合金材质茶杯架。

9、质保期≥3年