## Sheet1
简阳市人民医院2026年1月医用耗材市场调研清单
序号 | 科室 | 品名 | 功能用途 | 检验方法学 | 是否配套设备 | 配套设备信息 | 备注
1 | 病理科 | 免疫显色试剂 | 适用于阴道分泌物等体液中病原微生物检测及微生态评价 | 形态学镜检 |  | 荧光显微镜
2 | 病理科 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学)等122种术中冰冻免疫组化试剂 | 术中冰冻免疫组化是一种在手术过程中快速进行的病理诊断技术，它结合了术中冰冻切片和免疫组化染色，以提高诊断的准确性。 | 免疫组织化学染色 | 否 |  | 产品详见工作表2
3 | 病理科 | 硫堇染色液 | 用于病理分析前对细胞核DNA进行染色，细胞核呈蓝紫色，细胞浆不上色，符合细胞DNA定量检测要求。用于分析脱落细胞学样本中的异倍体细胞。 | Feulgen染色，分析细胞DNA含量 | 是 | 玻片扫描影像分析系统，品信，SA30
4 | 实验医学科 | 自身免疫性肝病抗体谱试剂 | 用于人血清自身免疫性肝病抗体检测 | 免疫印记法 | 是 | 全自动免疫印记分析仪，亚辉龙，TenflyAuto
5 | 实验医学科 | 碘元素样本稀释液 | 碘是合成甲状腺激素的必需微量元素，人体摄入的碘约90%经肾脏随尿液排出，因此尿碘浓度能灵敏、直接地反映近期（通常为过去24-48小时）德碘摄入水平。它是世界卫生组织等国际机构推荐的评估群体碘营养状况的首选指标。目前最常用的方法就是电感耦合等离子体质谱，实现了多元素同时、快速、超灵敏的检测。用于评估人群碘营养水平，进行碘缺乏病监测等，有利于临床诊疗。 | 质谱法 | 是 | 微量元素分析仪，PreMed7000
6 | 实验医学科 | 10种微量元素样本稀释液（镁、钙、铁、铅、铜、锌、汞、锰、硒、镉) | 微量元素在人体内发挥着至关重要的作用，它们的检测对于评估健康状况、诊断疾病和指导营养干预具有重要意义。质谱检测试现代分析科学的核心技术之一，在微量元素、药物代谢、蛋白质组学、环境监测等领域具有检测优势。目前最常用的方法就是电感耦合等离子体质谱，实现了多元素同时、快速、超灵敏的检测。可用于诊断缺乏或过量相关疾病，诊断遗传代谢病（肝豆状核变性）。评估环境污染/职业暴露，诊断重金属中毒。 | 质谱法 | 是 | 微量元素分析仪，PreMed7000
7 | 实验医学科 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA1；狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA2 | 用于检测人血浆中的狼疮抗凝物质（LA），包括LA1和LA2，主要用于系统性红斑狼疮、磷脂综合征、类风湿性关节炎、干燥综合征、白塞病等自身免疫性疾病，脑梗塞、动静脉栓塞、冠心病、高血压、恶性肿瘤等相关的易栓性疾病，以及不明原因的习惯性流产、死胎、胎儿发育迟滞等疾病的诊断及疗效监测。 | 凝固法 | 是 | 全自动凝血分析仪，希森美康CS5100
8 | 实验医学科 | 耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉菌核酸检测试剂盒 | 用于体外定性检测人痰液、肺泡灌洗液中耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉菌核酸，有助于耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉菌感染引起的相关疾病的诊断及治疗。 | 实时荧光定量PCR检测技术 | 是 | 荧光PCR仪，宏石SLAN 96P
9 | 实验医学科 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因与gyrA基因突变检测试剂盒 | 幽门螺杆菌（Hp）gyrA基因23SrRNA基因突变检测，主要用于预测Hp对左氧氟沙星（一类喹诺酮类抗生素）和克拉霉素（一类大环内酯类抗生素）的耐药性，是实现精准用药的关键。体外定性检测幽门螺杆菌感染患者胃粘膜组织样本中幽门螺杆菌gyrA基因突变和23SrRNA基因突变，有利于帮助临床在治疗前了解Hp菌株的耐药状况，从而避免使用已耐药的抗生素，有助于选择更有效的药物组合。 | 实时荧光定量PCR技术 | 是 | 荧光PCR仪，宏石SLAN 96P
10 | 实验医学科 | 1000μL一次性移液枪头（带滤芯） | 用于病原微生物核酸检测移液使用 |  | 是 | 全自动医用PCR系统 上海宏石，苏州雅睿 SLAN-96S,MA-6000
11 | 骨一 | 可调节人工椎体 | 用于椎体缺失，重建稳定性。科室质量小组讨论意见：根据GRG付费，该类入4-8椎体融合组，总费用约6.8万。基本能持平。能增加疾病组数。 |  | 1套
12 | 骨科一、二 | 理疗电极片 | 适用于中频治疗仪、骨关节治疗使用 |  | 是 | 中频治疗仪 好博 HB-ZP30
13 | 泌尿外科 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管取石活检套件 | 适用于用于膀胱镜检查、膀胱异物取出、膀胱占位性病变(如肿瘤治疗)。输尿管支架管的置入或取出等。 |  | 是 | 索尼显示器
14 | 肾内科 | 覆膜支架 | 主要用于球囊扩张效果不佳，反复短期内再狭窄、解剖压迫性病变，还可用于中心静脉破裂出血的急救处理。 |  | 是 | DSA
15 | 心内科 | 一次性使用多极肾动脉射频消融导管 导丝 | 功能用途:通过释放射频能量，消融肾脏动脉附近的交感神经，降低其过度活跃的状态。 适应症:产品在医疗机构使用，与肾动脉射频消融仪配合使用，适用于辅助治疗难治性高血压及药物不耐受的高血压患者。 |  | 是 | 肾动脉射频消融仪 美敦力 Medtronic RDNG3A
16 | 心外科 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统/导管鞘组 | 适用于胸主动脉覆膜支架植入术，主动脉夹层用，一次性使用。 |  | 否
17 | 心外科 | 大动脉覆膜支架系统/球囊导管/导丝 | 用于主动脉病变，主动脉覆膜支架植入，用于体外开窗内脏动脉分支重建。一次性使用，无菌包装。 |  | 否
18 | 肝胆胰外科 | 一次性使用成像导管 | 适用于专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。 |  | 是 | 成像控制器
19 | 肝胆胰外科 | 外周血管微导丝 | 该产品适用于外周血管内诊断或介入治疗手术中导引导管的插入。配套一次性使用介入微导管使用。 |  | 否
20 | 眼科门诊 | 可降解泪小管栓 | 用于治疗重度缺水性干眼，减少泪液泵出，改善眼干症状。一次性使用。 |  | 否
21 | 儿科 | 一次性性吸引管 | 用于儿童鼻负压置换治疗 |  | 是 | 负压吸引器
22 | 呼吸科 | 可过活检孔道覆膜气管支架/一次性气道三级球囊扩张导管 | 用于食道癌，肺癌等肿瘤患者大气道狭窄解除梗阻。扩张导管与气管支架需配套使用，支架可通过医院现有奥林巴斯支气管镜2.8mm活检通道，支架长度约40-60mm，直径约18-20mm。 |  | 否
23 | 神经外科 | 聚醚醚酮颅骨修补系统-骨板 | 用于颅骨修补手术，植入颅骨缺损处，修补颅骨缺损。一次性使用，高温高压消毒。 |  | 否
24 | 口腔科 | 骨粉 | 适用于牙周骨缺损，颌面外科骨缺损的填充。灭菌包装。 |  | 否
25 | 口腔科 | 生物膜 | 适用于颌面非承重部位骨缺损填充：与屏障膜联合使用，用于口腔科手术的骨缺损修复。无菌包装，一次性使用。 |  | 否
26 | 肿瘤科 | 一次性使用穿刺针 同轴活检针 | 穿刺针：用于实体肿瘤性占位的穿刺活检。20G，长度20cm。 同轴活检针：用于实体肿瘤性占位的穿刺活检引导。19G，长度13.8cm。 |  | 否
27 | 肿瘤科二 | 引流导管及附件 | 用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。一次性使用。 1.猪尾无倾斜内弯:减少对胆管壁过度刺激；2.管身带激光标记刻度；3.内嵌式铂金显影环，防脱落设计；4.头端材质具有防脱袖设计；5.头端亲水涂层； 6.金属管芯，可在超声下显影；7.硅胶材质固定贴。 |  | 否
28 | 肿瘤科放疗室 | 定位膜（乳腺癌皮肤补偿用） | 乳腺癌放疗提高皮肤剂量，减少复发 |  | 是 | 直线加速器 医科达 Synergy
29 | 重症医学科 | 医用葡萄糖酸洗必泰棉片 | 用于给药或注射前、在接入血透导管系统前、在连接导管接口、无针系统连接器或输液港时的消毒。 |  | 否
30 | 麻醉手术部 | 腋下/耳道/腔内无线体温传感器 | 全身麻醉患者体温监测 |  | 是 | 无线体温监测系统 湖南万木千帆，MP101A

## Sheet2
术中冰冻免疫组化试剂
序号 | 注册备案产品名称 | 规格 | 型号 | 计价单位
1 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
2 | 细胞角蛋白(高分子量)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
3 | AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
4 | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
5 | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
6 | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
7 | Chromogranin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
8 | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
9 | MC抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
10 | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
11 | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
12 | p63抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
13 | PSA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
14 | Villin(微管素)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
15 | 雄激素受体(AndrogenReceptor,AR)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
16 | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
17 | Calcitonin降钙素抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
18 | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
19 | 细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
20 | 细胞角蛋白8抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
21 | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
22 | EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
23 | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
24 | SMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
25 | Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
26 | 甲状腺球蛋白(TG)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
27 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
28 | 细胞角蛋白5&amp;6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
29 | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
30 | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
31 | p120抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
32 | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
33 | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
34 | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
35 | Desmin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
36 | Caldesmon抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
37 | CD45抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
38 | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
39 | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
40 | MART-1/melan A抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
41 | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
42 | 细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
43 | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
44 | E-Cadherin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
45 | D2-40抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
46 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
47 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
48 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
49 | CD5抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
50 | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
51 | 黑素瘤(Melanoma)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
52 | TOP2A抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
53 | WT1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
54 | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
55 | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
56 | Beta-catenin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
57 | MSH2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
58 | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
59 | NSE抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
60 | CD61抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
61 | CD45RO抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
62 | PTEN抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
63 | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
64 | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
65 | CD19抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
66 | CD25抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
67 | TPO抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
68 | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
69 | 免疫显色试剂 | 300人份 | 术中冰冻型 | 盒
70 | 平滑肌肌球蛋白(Smooth Muscle Myosin)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
71 | 半乳糖凝集素(Galectin-3)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
72 | 细胞角蛋白8/18抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
73 | GATA结合蛋白3(GATA3)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
74 | SOX-10抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
75 | Pax-5抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
76 | Oligo-2抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
77 | 异柠檬酸脱氢酶1(IDH-1)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
78 | Pax-8抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
79 | 婆罗双树样基因4(SALL4)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
80 | Oct3/4抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
81 | CD21抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
82 | CD23抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
83 | CD8抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
84 | 细胞角蛋白14(CK14)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
85 | 特异AT序列结合蛋白2(SATB2)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
86 | 上皮细胞粘附分子(Ep-CAM)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
87 | 甲状旁腺激素(PTH)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
88 | 神经核抗原(NeuN)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
89 | 磷脂酰肌醇蛋白聚糖3(Glypican-3)蛋白抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
90 | CD30抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
91 | 甲胎蛋白(AFP)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
92 | MDM2抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
93 | 细胞周期蛋白依赖性激酶4(CDK4)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
94 | Pax-2抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
95 | SMARCA4/Brg1抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
96 | 细胞角蛋白(低分子量)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
97 | 幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
98 | 胎盘碱性磷酸酶(PLAP)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
99 | 末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
100 | 精氨酸酶-1(Arginase-1)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
101 | 巢蛋白(Nestin)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
102 | 细胞角蛋白17(CK17)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
103 | CD163抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
104 | CD146抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
105 | CD68抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
106 | B细胞OCT结合蛋白1(Bob.1)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
107 | 前列腺特异性膜抗原(PSMA)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
108 | S100P抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
109 | FOXP3抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
110 | 髓过氧化物酶(MPO)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
111 | CD38抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
112 | 细胞角蛋白10(CK10)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
113 | 滋养层细胞表面抗原2(TROP2)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
114 | MUM1抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
115 | IV型胶原(Collagen Type IV)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
116 | 细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
117 | 钙网膜蛋白(Calretinin)抗体试剂 | 3.0ml/瓶 | 术中冰冻型 | 瓶
118 | 清洗液 | 500ml/瓶 |  | 瓶
119 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 |  | 瓶
120 | DAB染色液 | 3ml/瓶 | 型号II | 瓶
121 | 免疫显色试剂 | 300人份 | 快速型 | 盒
122 | 返蓝液 | 1000ml/瓶 | 1000ml/瓶 | 瓶