- 服务项目

| 产品名称 | 规格型号 | 铅当量 （mmPb) | 数量/件 | 备注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用射线防护悬吊屏风 | HRCF-I 防护屏外形尺寸： H750*W600mm 其中： 透明部分尺寸： H400*W600mm 防护帘尺寸： H350*W600mm | 0.5 | 1 | 1.产品符合GBZ130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》 2.透明部分采用进口高铅高透光率铅有机玻璃； 3.软帘部分采用进口超轻超薄超柔软型防护材料； 4.吊杆组件加工精度高，防护屏定位稳定，全方位移动； 5.平衡臂长度800mm； 6.可与岛津、佳能、飞利浦、GE公司的DSA血管机配套使用。 |  |

- 二、商务要求

- 1、具有自己的安装人员，并提供施工人员的焊工证、在职证明等相关资质。

- 2、到货日期：合同签订后30日内送达医院。

- 3、验收标准：更换完成交付医院使用后，期间无任何问题，3个月后验收。

- 4、验收后，质保一年。