## 耗材
序列号 | 耗材通用名称 | 单位(盒/支/个/根 等) | 预估年使用量 | 功能用途 | 品质要求 | 配套设备 | 产品种类要求 | 其他要求 | 是否可以单独收费 | 是否纳入医保报销
[5 empty] | 1.一次性使用/重复使用 2.消毒要求 | 1.现有设备（备注设备名称、型号、规格，检验试剂需备注方法学要求） 2.不需要配套设备 | 1.进口2.国产 | 1.手术方式 2.特殊结构（如带刻度、平行、夹闭等） | 1.是2.否 | 1.是2.否
1 | 无水银血压计 | 台 | 20 | 供测量人体血压和脉搏用。 | 重复使用 | / | 国产 | 机械式无汞血压计 手动充气、放气、听诊柯氏音法测量，单人次测量约 60～120 秒 测量范围：0～300 mmHg（0～40 kPa） 精度：示值误差≤±3.75 mmHg（±0.5 kPa）最小刻度 / 分度值：2 mmHg（0.5 kPa） 符合 YY 0670 医用无汞血压计要求 配置：成人袖带、双管、听诊器接口 / 配套听诊器等 | 否 | 否
2 | 无水银体温表 | 支 | 2000 | 用于测量人体体湿使用，用于人体腋下部位。 | 重复使用 | / | 国产 | 无水银机械式体温计，腋下型 测量范围：35.0℃～42.0℃ 精度：示值误差≤±0.1℃ 分度值：0.1℃ 标准：符合 GB/T 21416 医用体温计要求 材质：医用级安全外壳，防碎裂 / 防泄漏结构 | 否 | 否
3 | 无水银体温表 | 支 | 25 | 测肛温 | 重复使用 |  | 国产 | 无水银机械式体温计，肛用型 测量范围：35.0℃～42.0℃ 精度：示值误差≤±0.1℃ 分度值：0.1℃ 标准：符合 GB/T 21416 医用体温计要求 材质：医用级安全外壳，防碎裂 / 防泄漏结构 | 否 | 否
以上产品要求全部同时提供